附件：医用气体耗材、配件采购需求清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 单价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压流量表 | 套 | 0.1-13MPA | 100.00 |
| 2 | 氧气调节阀（氧雾头子） | 只 | 各规格 | 76.00 |
| 3 | 氧气吸氧装置 | 套 | 各规格 | 119.00 |
| 4 | 吸引瓶 | 套 | 1L | 43.00 |
| 5 | 吸引瓶 | 套 | 5L | 72.00 |
| 6 | 氧气接头（湿化瓶接口） | 只 | 各规格 | 43.00 |
| 7 | 呼吸机连接件 | 个 | 直式 | 24.00 |
| 8 | 呼吸机连接件 | 个 | 枪式 | 43.00 |
| 9 | 吸氧终端减压器 | 套 | 各规格 | 339.00 |
| 10 | 废液收集器 | 套 | 3L双瓶固定 | 339.00 |
| 11 | 废液收集器 | 套 | 推车 | 172.00 |
| 12 | 负压吸入器（1L） | 套 | 65型 | 135.00 |
| 13 | 负压吸入器（5L） | 套 | 65型 | 217.00 |
| 14 | 氧气快速插座 | 套 | 65型（日式） | 80.00 |
| 15 | 吸引快速插座 | 套 | 65型（日式） | 80.00 |
| 16 | 空气快速插座 | 套 | 65型（日式） | 80.00 |
| 17 | 快速插座防尘咀帽 | 套 | 65型（日式） | 2.90 |
| 18 | 终端防尘盖 | 套 | 德式 | 2.00 |
| 19 | 氧气测压表 | 支 | 日式 | 97.00 |
| 20 | 负压测压表 | 支 | 日式 | 97.00 |
| 21 | 氧气快速插头 | 支 | 日式 | 77.00 |
| 22 | 负压快速插头 | 支 | 日式 | 77.00 |
| 23 | 空气快速插头 | 支 | 日式 | 77.00 |
| 24 | 软管 | 米 | Φ8 | 11.00 |
| 25 | 软管 | 米 | Φ10 | 14.00 |
| 26 | 橡胶软管 | 米 | DN10 | 19.00 |
| 27 | 终端装饰圈 | 套 | 65型 | 4.90 |
| 28 | 真空电子阀 | 台 | SK-5 | 1484.00 |
| 29 | 不锈钢管 | 米 | 8X1 | 10.00 |
| 30 | 不锈钢管 | 米 | 10X1 | 14.00 |
| 31 | 不锈钢管 | 米 | 12X1 | 17.00 |
| 32 | 不锈钢管 | 米 | 14X1 | 25.00 |
| 33 | 不锈钢管 | 米 | 16X1 | 33.00 |
| 34 | 不锈钢管 | 米 | 20X2 | 46.00 |
| 35 | 不锈钢管 | 米 | 25X2 | 65.00 |
| 36 | 不锈钢管 | 米 | 42X3 | 101.00 |
| 37 | 不锈钢管 | 米 | 65X3 | 174.00 |
| 38 | 不锈钢管连接件 | 套 | 6YC | 11.00 |
| 39 | 不锈钢管连接件 | 套 | 8YC | 14.00 |
| 40 | 不锈钢管连接件 | 套 | 12YC | 32.00 |
| 41 | 不锈钢管连接件 | 套 | 24YC | 54.00 |
| 42 | 不锈钢维修阀 | 个 | DG4 | 79.00 |
| 43 | 不锈钢维修阀 | 个 | DG10 | 148.00 |
| 44 | 维修阀轮盘 | 个 | DG4 | 2.90 |
| 45 | 小罩 | 米 | 50*30mm | 33.00 |
| 46 | 流量计 | 台 | 200LZ型 | 2425.00 |
| 47 | 报警箱 | 台 | 液晶显示屏 | 2716.00 |
| 48 | 报警数据箱 | 台 | 6yc接口 | 339.00 |
| 49 | 空压机空滤 | 个 | 1.3方/分 | 98.00 |
| 50 | 空压机油滤 | 个 | 1.3方/分 | 289.00 |
| 51 | 空压机油分 | 个 | 1.3方/分 | 701.00 |
| 52 | 空压机机油 | 个 | 1.3方/分 | 989.00 |
| 53 | 排水电磁阀 | 个 | 220V/dn15 | 339.00 |
| 54 | 二级箱稳压器 | 台 | YQY-9 | 289.00 |
| 55 | 一级箱减压器 | 台 | YQY-11 | 808.00 |
| 56 | 电接点真空表 | 个 | 0-0.01MPA | 206.00 |
| 57 | 电接点氧压表 | 个 | 0-1.6MPA | 206.00 |
| 58 | 不锈钢高压软管 | 根 | 15MPA | 190.00 |
| 59 | 不锈钢高压阀 | 个 | DG3 | 78.00 |
| 60 | 不锈钢高压阀 | 个 | DG10 | 339.00 |
| 61 | 普通负压表 | 个 | 0-0.01MPA | 48.00 |
| 62 | 普通压力表 | 个 | 0-1.6MPA | 69.00 |
| 63 | 空气安全阀（储气罐） | 个 | 0.8MPA | 659.00 |
| 64 | 氧气安全阀（二级箱） | 个 | 0.8MPA | 124.00 |
| 65 | 二级箱稳压箱 | 台 | 450*550*280mm | 2425.00 |
| 66 | 氧气快速插座 | 套 | 德式7型 | 172.00 |
| 67 | 吸引快速插座 | 套 | 德式7型 | 172.00 |
| 68 | 空气快速插座 | 套 | 德式7型 | 172.00 |
| 69 | 氧气测压表 | 套 | 德式7型 | 97.00 |
| 70 | 负压测压表 | 套 | 德式7型 | 97.00 |
| 71 | 氧气快速插头 | 套 | 德式7型 | 77.00 |
| 72 | 负压快速插头 | 套 | 德式7型 | 77.00 |
| 73 | 空气快速插头 | 套 | 德式7型 | 77.00 |
| 74 | 氧气快速插座 | 套 | 德式7型（30型手术室专用） | 194.00 |
| 75 | 吸引快速插座 | 套 | 德式7型（30型手术室专用） | 194.00 |
| 76 | 空气快速插座 | 套 | 德式7型（30型手术室专用） | 194.00 |
| 77 | 终端装饰圈 | 套 | 德式7型 | 11.00 |
| 78 | 空压机空滤 | 个 | 机型2.87m3/min | 53.00 |
| 79 | 空压机油滤 | 个 | 机型2.87m3/min | 517.00 |
| 80 | 空压机冷却剂（20L） | 桶 | 机型2.87m3/min | 4492.00 |
| 81 | 空压机油分 | 个 | 机型2.87m3/min | 3109.00 |
| 82 | 油分桶安全阀 | 个 | 机型2.87m3/min | 748.00 |
| 83 | 排气口安全阀 | 个 | 机型2.87m3/min | 529.00 |
| 84 | 电机润滑脂 | 个 | 机型2.87m3/min | 772.00 |
| 85 | 进气阀 | 个 | 机型2.87m3/min | 2649.00 |
| 86 | 进气电磁阀 | 个 | 机型2.87m3/min | 2478.00 |
| 87 | 进气软管 | 个 | 机型2.87m3/min | 737.00 |
| 88 | 控制器 | 个 | 机型2.87m3/min | 5299.00 |
| 89 | 联体皮带 | 个 | 机型2.87m3/min | 1382.00 |
| 90 | 温控阀服务包 | 个 | 机型2.87m3/min | 2211.00 |
| 91 | 压力传感器 | 个 | 机型2.87m3/min | 1025.00 |
| 92 | 预过滤网 | 个 | 机型2.87m3/min | 1266.00 |
| 93 | 最小压力阀服务包 | 个 | 型号2.97m3/min | 3686.00 |
| 94 | 温度传感器 | 个 | 型号2.97m3/min | 996.00 |
| 95 | 普通过滤器 | 个 | 型号2.97m3/min | 1382.00 |
| 96 | 高效过滤器 | 个 | 型号2.97m3/min | 1497.00 |
| 97 | 活性碳过滤器 | 个 | 型号2.97m3/min | 1612.00 |
| 98 | 过滤器排水阀 | 个 | 型号2.97m3/min | 345.00 |
| 99 | 安全阀 | 个 | 0.5mpa | 146.00 |
| 100 | 真空泵机油 | 桶 | 5L | 582.00 |
| 101 | 真空泵进气滤芯 | 个 | 油泵滤芯 | 339.00 |
| 102 | 真空电控柜 | 台 | Plc面板控制 | 4365.00 |
| 103 | 真空电磁阀 | 个 | 220vc/DN50 | 2418.00 |
| 104 | 真空数显控制表 | 个 | 0~-0.001 | 485.00 |
| 105 | 维修阀（储气罐） | 个 | DN20 | 174.00 |
| 106 | 管井维修阀 | 个 | DN16 | 145.00 |
| 107 | 管井维修阀 | 个 | DN40 | 339.00 |